## BOD and TSS
BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD)- PERMIT LIMIT IS 600 mg/liter
(SOURCE WATER TESTED AT <2 mg/liter on 2/18/10)
Date of Testing | Day of Testing | Result (mg/l)
2007-01-18 | Thursday | 270
2007-01-19 | Friday | 880
2007-05-07 | Monday | 1100
2007-05-08 | Tuesday | 1300
2008-01-10 | Thursday | 740
2008-10-27 | Monday | 780
2008-10-28 | Tuesday | 240
2009-11-09 | Monday | 1400
2009-11-10 | Tuesday | 960
2009-12-28 | Monday | 640
2009-12-29 | Tuesday | 470
2010-02-18 | Thursday | 792
12 total results averaging 798 mg/l
Failure rate of 75%
TOTAL SUSPENDED SOLIDS (TSS)- PERMIT LIMIT IS 600 mg/liter
(SOURCE WATER TESTED AT <1 mg/liter on 2/18/10)
Date of Testing | Day of Testing | Result (mg/l)
2007-01-18 | Thursday | 249
2007-01-19 | Friday | 225
2007-05-07 | Monday | 250
2007-05-08 | Tuesday | 420
2008-01-10 | Thursday | 144
2008-10-27 | Monday | 300
2008-10-28 | Tuesday | 120
2009-11-09 | Monday | 1700
2009-11-10 | Tuesday | 530
2009-12-28 | Monday | 210
2009-12-29 | Tuesday | 120
2010-02-18 | Thursday | 88
12 total results averaging 363 mg/l
Failure rate of 8.3%

## OIL&GREASE and pH
OIL AND GREASE- PERMIT LIMIT IS 250 mg/liter
Date of Testing | Day of Testing | Result (mg/l)
2007-01-18 | Thursday | 64.1
2007-01-19 | Friday | 253.4
2007-05-07 | Monday | 35
2007-05-08 | Tuesday | 43
2008-01-10 | Thursday | 67.2
2008-10-27 | Monday | 21
2008-10-28 | Tuesday | 57
2009-11-09 | Monday | 42
2009-11-10 | Tuesday | 31
2009-12-28 | Monday | 15
2009-12-29 | Tuesday | 13
2010-02-18 | Thursday
11 total results averaging 58.3 mg/l
Failure rate of 9.1%
pH LEVEL- PERMIT LIMIT IS NOT <5.0 OR >12.0
Date of Testing | Day of Testing | Result
2007-01-18 | Thursday | 6.4
2007-01-19 | Friday | 6.2
2007-05-07 | Monday | 6.6
2007-05-08 | Tuesday | 5.5
2008-01-10 | Thursday | 6.1
2008-10-27 | Monday | 6.1
2008-10-28 | Tuesday | 6.2
2009-11-09 | Monday | 6.4
2009-11-10 | Tuesday | 6.4
2009-12-28 | Monday | 6.1
2009-12-29 | Tuesday | 6 | 75.5
2010-02-18 | Thursday | 7.5
12 total results averaging pH of 6.3
Failure rate of 0%

## chart data
BOD | TSS | OIL & GREASE | pH
270 | 249 | 64.1 | 6.4
880 | 225 | 253.4 | 6.2
1100 | 250 | 35 | 6.6
1300 | 420 | 43 | 5.5
740 | 144 | 67.2 | 6.1
780 | 300 | 21 | 6.1
240 | 120 | 57 | 6.2
1400 | 1700 | 42 | 6.4
960 | 530 | 31 | 6.4
640 | 210 | 15 | 6.1
470 | 120 | 13 | 6
792 | 88 |  | 7.5